中大五院立式铁柜、危化品柜、空气源热泵、冷冻式干燥机、肿瘤化疗科（集装箱病房）办公家具及电器采购公告

一、项目编号：[2018]附五物资001号

二、采购清单：

| 序号 | 名 称 | 规格型号要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式铁柜 | 1、防火、黄色 600*600*1000； 2、1块上下可调层板； 3、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间有相隔≥38mm的绝缘层； 4、钢板厚度≥1.0mm； 5、可加配挂锁； 6、带防漏液槽； 7、设有防闭火装置的双透气孔，顶部装有防爆轴流排风机； 8、柜身设有静电接地传导端口，可连接静电接地导线。 | 个 | 4 |
| 2 | 危化品柜 | 1、防腐蚀、蓝色 600*600*1000； 2、1块上下可调层板； 3、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间有相隔≥38mm的绝缘层； 4、钢板厚度≥1.0mm； 5、可加配挂锁； 6、带防漏液槽； 7、设有防闭火装置的双透气孔，顶部装有防爆轴流排风机； 8、柜身设有静电接地传导端口，可连接静电接地导线。 | 个 | 1 |
| 3 | 空气源热泵 | 1.配1个太阳能7立方保温水箱； 2.额定制热量≥36.1kw； 3.平均产水温度≥55度。 | 台 | 1 |
| 4 | 电脑办公桌 | 1、长度：1.4米； 2、板材：采用E1环保原木创花板,甲醛含量≤1.2mg/L:面贴: 100%三聚氰胺浸胶； 3、五金配件：采用国际知名品牌锁具、导轨和门铰，国际知名品牌连接件。 | 张 | 36 |
| 5 | 电脑办公桌 | 1、长度：1.2米； 2、板材：采用E1环保原木创花板,甲醛含量≤1.2mg/L:面贴: 100%三聚氰胺浸胶； 3、五金配件：采用国际知名品牌锁具、导轨和门铰，国际知名品牌连接件。 | 张 | 30 |
| 6 | 电脑椅 | 1、面料:可阻燃麻绒面料,需作防污处理,便于清洁； 2、脚架、脚轮:需采用国际知名品牌尼龙纤维。 | 张 | 78 |
| 7 | 双层上下木床 | 1、板材：采用优质橡木指接板，需作防潮、防虫、防腐处理； 2、油漆：需用环保油漆，木纹纹理清晰，无发白、流挂及划伤； 3、五金配件：所有五金配件需酸洗磷化等防锈处理。 | 张 | 24 |
| 8 | 衣柜 （订制） | 1、规格尺寸需现场测量 2、板材：采用E1环保原木创花板,甲醛含量≤1.2mg/L； 3、五金配件：采用国际知名品牌锁具、导轨和门铰，国际知名品牌连接件。 | 个 | 6 |
| 9 | 鞋柜 （订制） | 1、规格尺寸需现场测量 2、板材：采用E1环保原木创花板,甲醛含量≤1.2mg/L； 3、五金配件：采用国际知名品牌锁具、导轨和门铰，国际知名品牌连接件。 | 个 | 6 |
| 10 | 文件柜 （订制） | 1、规格尺寸需现场测量 2、板材：采用E1环保原木创花板,甲醛含量≤1.2mg/L； 3、五金配件：采用国际知名品牌锁具、导轨和门铰，国际知名品牌连接件。 | 个 | 6 |
| 11 | 示教桌 | 1、长度：≥1.2米； 2、板材：采用E1环保原木创花板,甲醛含量≤1.2mg/L:面贴: 100%三聚氰胺浸胶或其他材质均可； 3、五金配件：采用进口锁具、导轨和门铰，进口连接件。 | 张 | 16 |
| 12 | 木椅 | 1、基材：需用优质橡木指接板，需做防潮、防虫、防腐处理； 2、油漆：环保油漆，木纹纹理清晰，无发白、流挂及划伤； 3、五金配件：所有五金配件需经过酸洗磷化等防锈处理。 | 张 | 100 |
| 13 | 会议桌 （订制） | 1、规格尺寸需现场测量 2、板材：采用E1环保原木创花板,甲醛含量≤1.2mg/L； 3、五金配件：采用国际知名品牌锁具、导轨和门铰，国际知名品牌连接件。 | 张 | 3 |
| 14 | 治疗室、处置室的治疗台、吊柜 （订制） | 1、规格尺寸需现场测量 2、台 面：采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm，边缘双层加厚，需耐强酸、强碱及抗腐蚀； 3、柜身：采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm，外露的焊缝均需经过抛光处理，表面光滑不伤手； 4、活动层板：需内加加强筋，防止层板受力变形，配钢制层板托销，可自由拆卸，调整高度； 5、拉 手：采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 6、滑 轨：需配优质消音导轨，确保抽屉完全打开、承重并且不变形。 |  | 一批 |
| 15 | 投影仪 | XGA分辨率，≥3800流明度 | 台 | 4 |
| 16 | 挂顶投影仪 | 带吊架，XGA分辨率，≥3800流明度 | 台 | 1 |
| 17 | 单门大冰箱 | 约250升、风冷 | 台 | 3 |
| 18 | 普通冰箱 | 约190升、风冷、双门 | 台 | 6 |
| 19 | 冷冻式干燥机 | 处理量为5.7-6.5立方米/min（国际知名品牌品牌），要求与现有设备配套使用。 | 台 | 1 |
| 20 | 转运平车 | 1.带升降功能 2.采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm， | 台 | 2 |

欢迎有相应资质的供应商（或厂家）与我院联系。报名请在邮件标题注明参加项目并把公司三证及报价单发至电子邮箱。以上项目可任意选择报名。

联系方式：范先生、李小姐

电    话：0756-2528050

电邮地址：wzgy66@126.com

中山大学附属第五医院

2018-1-12