中山大学附属第五医院

生物样本库管理系统维保服务

需求书

- 用户需求书

- 一、项目概况

根据医院信息化建设工作的要求，我院目前使用的生物样本库管理系统采购维保服务。

预算：￥36000.00元。

- 二、需求一览表

1.4次现场常规巡检，1次高级技术人员现场巡检服务。

2.按医院规定，新增或修改软件系统的流程。

3.按医院要求，新增或修改与其他系统的接口。

4.冻存设备接入服务，根据医院要求增加冻存设备，接入系统，不限数量。

5.乙方无偿培训甲方日常操作人员和运维人员，主要内容为运维的基本操作，使用方法，升级方法，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在交付现场或按甲方安排。

6.处理软件的BUG问题、系统优化问题及数据质量问题。

7.配合甲方做好系统的运维工作，保障系统稳定、高效地运行。

- 三、项目商务要求

1.服务要求

（1）出现故障问题和质量问题时，谈判人第一时间通过远程技术手段协助医院解决问题。如远程技术手段无法解决，谈判人须在 24 小时内到达谈判人现场解决问题，紧急情况下需在12小时内到达。

（2）维护期间，谈判人提供7×24小时电话支持、咨询服务。

2.维护地点:医院指定地点。

3.验收

保证系统维护完成并符合医院要求。

4. ★谈判人谈判报价不得超出项目预算金额。

- 四、付款方式

合同签订后，分期付款，医院在每半个年度的第一个月前10个工作日向谈判人支付合同总额的50%。

每次付款前，谈判人需向医院开具合规的相应金额发票。

- 五、其他

★为谈判人必须满足条款。