## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材料说明
一、 | 临床营养科
1、会议室
1 | 演讲台 | 常规 | 1 | 个 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
2 | 条形桌 | 1600W*400D*750H | 5 | 张 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （5）脚架采用优质冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；
3 | 医用培训椅 | 标准 | 15 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）其他：钢制脚架。
2、更鞋更衣室
1 | 医用更衣柜 | 900*500*2300 | 5 | 组 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。上层可放大衣，下面小格子，底下可放鞋子，活动层板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手。带密码锁 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。
2 | 医用换鞋架 | 900W*445D*2300H | 4 | 个 | 电解钢板
3 | 医用挂钩 | 600W | 2 | 排 | 304不锈钢
4 | 医用挂钩 | 600W | 1 | 排 | 304不锈钢，上下两层
3、医患沟通
1 | 医用文件柜 | 850W*390D*1800H | 2 | 组 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。
2 | 茶水柜 | 800W*400D*800H | 1 | 个 | （1全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
4、护理办2套
1 | 医用办公桌 | 1200W*600D*750H | 2 | 张 | （1全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
2 | 医用办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 橡木实木
5、库房
1 | 医用办公桌 | 1200W*600D*750H | 3 | 张 | （1全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
2 | 医用办公椅 | 常规 | 3 | 张 | 橡木实木
3 | 医用货架 | 1200W*600D*750H | 3 | 个 | 304不锈钢
6、资料室
1 | 医用办公桌 | 1200W*600D*750H | 2 | 张 | （1全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
2 | 医用办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 橡木实木
3 | 医用文件柜 | 3600*500*2300 | 1 | 组 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。
4 | 医用文件柜 | 4500*500*2300 | 1 | 组 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。
7、配置制熟
1 | 医用治疗柜 | 7020W*650D*1850H | 1 | 组 | （1）不锈钢：采用医用电解钢板，厚度足1.0mm。 （2）锁：抽屉采用叶片转舌锁，柜门采用连接杆式锁 （3）导轨：采用医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，使用寿命长。 2、整体工艺： （1）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 （2）采用双层门板设计； （3）采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型； （4）柜门内置磁吸功能； （5）柜门采用门轴连接方式，门轴连接件直径为≥4.0mm。 3、配置： （1）开门柜1组。地柜内置一层可调节层板，柜门无锁，台面为人造石台面；
8、实验室
1 | 医用试验地柜 | 9300W*750D*850H | 1 | 组 | （1）不锈钢：采用医用电解钢板，厚度足1.0mm。 （2）锁：抽屉采用叶片转舌锁，柜门采用连接杆式锁 （3）导轨：采用医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，使用寿命长。 2、整体工艺： （1）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 （2）采用双层门板设计； （3）采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型； （4）柜门内置磁吸功能； （5）柜门采用门轴连接方式，门轴连接件直径为≥4.0mm。 3、配置： （1）开门柜1组。地柜内置一层可调节层板，柜门无锁，台面为人造石台面；
2 | 医用办公椅 | 标准 | 3 | 张 | 橡木实木
二、临床血液成份治疗科
1、治疗治疗诊室
1 | 医用办公桌 | 主台：1400W*600D*750H 副台：1100W*420D*725H | 2 | 张 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
2 | 医用办公椅 | 标准 | 2 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
3 | 患者椅 | 标准 | 2 | 张 | 配件：胶壳是加厚PP全新原材料 架子：12厘实心钢筋电镀架. 备注：胶壳有黑，白，橙，蓝，绿，灰6色可选
4 | 不锈钢治疗柜 | 3200W*630D*837H | 1 | 张 | 1、材料：不锈钢：采用优质304不锈钢，厚度足1.0mm。底面喷涂，焊接工艺精密，产品牢固结实，无焊缝和气孔。 2、整体工艺：不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术。 1、材料： （1）304不锈钢：主体采用SUS304不锈钢，厚度1.0mm 2、工艺要求：不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术。
5 | 齐窗边柜 | 2000W*500D*850H | 1 | 组 | 1、材质：1.0mm厚电解板、背架主龙骨1.5mm厚及0.8mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，柜门及抽面正面热转印木纹；
2、污物间
1 | 医用不锈钢清洗柜 | 1400W*500D*850H | 1 | 组 | 1、材料：不锈钢：采用优质304不锈钢，厚度足1.0mm。采用SUS304水龙头，不生锈，清洗容易。底面喷涂，焊接工艺精密，产品牢固结实，无焊缝和气孔。 2、整体工艺：不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术。水龙头与柜体的连接口采用对比式数控冲孔。 1、材料： （1）304不锈钢：主体采用SUS304不锈钢，厚度1.0mm 2、工艺要求：不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术
2 | 医用挂钩 | 600W | 1 | 排 | 304不锈钢
3、更衣室
1 | 更衣柜 | 900W*500D*2300H | 2 | 组 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。上层可放大衣，下面小格子，底下可放鞋子，活动层板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手。带密码锁 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。
4、无菌实验室
1 | 医用换鞋凳 | 800W*400D*500H | 1 | 个 | 304不锈钢，上下两层
2 | 医用不锈钢工作台 | 1400W*600D*800H | 3 | 张 | 304不锈钢
3 | 不锈钢货架 | 1200W*600D*2000H | 2 | 个 | 304不锈钢
4 | 离心机架 |  | 3 | 个 | 304不锈钢
5 | 不锈钢地柜 | 2700W*600D*800H | 1 | 个 | 1、材料：不锈钢：采用优质304不锈钢，厚度足1.0mm。底面喷涂，焊接工艺精密，产品牢固结实，无焊缝和气孔。 2、整体工艺：不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术。 1、材料： （1）304不锈钢：主体采用SUS304不锈钢，厚度1.0mm 2、工艺要求：不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术。
6 | 工作椅 | 标准 | 2 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
5、洁具室
1 | 置物架 |  | 1 | 个 | 304不锈钢
2 | 医用挂钩 | 600W | 2 | 排 | 304不锈钢
6、自体采血室
1 | 办公桌 | 1200W*600D*750H | 3 | 张 | （1全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
2 | 办公椅 | 标准 | 3 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
3 | 资料柜 | 900W*420D*2000H | 2 | 个 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
4 | 资料柜 | 900W*420D*2000H | 2 | 个 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
5 | 办公椅 | 标准 | 3 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
6 | 小治疗柜 | 1000W*600D*1900H | 1 | 组 | 1、材质：1.0mm厚电解板、背架主龙骨1.5mm厚及0.8mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，柜门及抽面正面热转印木纹；
7 | 医用实验室圆凳 | 标准 | 12 | 张 | 304不锈钢架，座包软包，具有旋转升降功能
8 | 医生带头枕网椅 | 标准 | 5 | 张 | 靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架，带衣架活动头枕，透气网布； 座包采用一体成型定型海绵,透气网布； 2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘； 三级气杆100m行程，340cm尼龙高脚，60mm尼龙+PU静音脚轮。
9 | 患者椅 | 标准 | 8 | 张 | 配件：胶壳是加厚PP全新原材料 架子：12厘实心钢筋电镀架. 备注：胶壳有黑，白，橙，蓝，绿，灰6色可选
10 | 定制直饮机柜 | 1600W*600D*2400H | 1 | 组 | 1、材质：1.0mm厚电解板、背架主龙骨1.5mm厚及0.8mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，柜门及抽面正面热转印木纹； 备注：柜体到顶，可储物，中间可放微波炉，洗手盆、可放置直饮水机
三、 | 骨髓移稙中心
1、更衣换鞋室
1 | 医用换鞋凳 | 800W*400D*470H | 2 | 个 | 304不锈钢架，座包软包
2 | 医用托鞋架 | 900W*445D*2300H | 5 | 个 | 304不锈钢
3 | 医用更衣柜 | 900W*500D*2300H | 14 | 组 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。上层可放大衣，下面小格子，底下可放鞋子，活动层板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手。带密码锁 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。
4 | 医用更衣柜 | 307W*500D*2300H | 4 | 组
5 | 医用挂钩 | 600W | 1 | 排 | 304不锈钢
2、餐厅
1 | 医用茶水地柜 | 3100W*630D*837H | 1 | 组 | 1、材质：1.0mm厚电解板、背架主龙骨1.5mm厚及0.8mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，柜门及抽面正面热转印木纹；
2 | 医用不锈钢饭桌 | 2000W*500D*750H | 1 | 张 | 304不锈钢
3 | 餐椅 | 标准 | 3 | 张 | 1.整体为高级实芯pp材质，加强椅臂，承重150公斤以上。座椅后背可调节，符合人体工程学。 2.结构功能：座椅无扶手，座椅的座面与靠背一体成型。
3、打包间
1 | 医用打包台 | 1400W*600D*800H | 1 | 张 | 304不锈钢
2 | 不锈钢货架 | 1200W*600D*2000H | 2 | 个 | 304不锈钢
4、护长办、主任办、教授办
1 | 办公桌 | 1800W*1400D*750H | 4 | 张 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、配置：多功能副柜
2 | 办公椅 | 650W*560D*1135H | 4 | 张 | 靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架，带衣架活动头枕，透气网布； 座包采用一体成型定型海绵,透气网布； 2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘； 三级气杆100m行程，340cm尼龙高脚，60mm尼龙+PU静音脚轮。
| 班前椅 | 标准 | 8 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）其他：钢制脚架。
3 | 文件柜 | 900W*420D*2000H | 4 | 张 | 1、材质：E1级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U型不锈钢拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。
4 | 双位沙发 | 2000W*800D*780H | 4 | 张 | 1.烘干的实木为内架，高密度海绵，五金脚架 2.面料：优质西皮饰面，价格不含抱枕
5 | 茶几 | 1200W*600D*450H | 4 | 张 | 面板：18MM水墨黑火烧石 架子：优质黑砂喷涂钢架
6 | 茶水柜 | 800W*400D*800H | 4 | 个 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
5、医生办
1 | 医用办公桌 | 1200W*600D*750H | 7 | 张 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
2 | 医用办公椅 | 标准 | 7 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
3 | 医用文件柜 | 900W*420D*2000H | 2 | 个 | 1、材质：E1级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U型不锈钢拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。
4 | 医用茶水柜 | 800W*400D*800H | 1 | 个 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
6、会议室
1 | 讲台 | 常规 | 1 | 个 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
2 | 医用会议条桌 | 1200W*400D*750H | 5 | 张 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （5）脚架采用优质冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；
3 | 医用会议椅 | 标准 | 12 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）其他：钢制脚架。
7、资料室
1 | 医用办公桌 | 1200W*1200D*750H | 1 | 张 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
2 | 医用文件柜 | 900W*420D*2000H | 1 | 个 | 1、材质：E1级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U型不锈钢拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。
3 | 医用办公椅 | 标准 | 2 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
8、值班室
1 | 值班床 | 900W*1900D*1850H | 6 | 张 | 1、基材：优质橡木，经高温烘干处理。 2、床换：上下配木质床板、护栏以及爬梯均由木材构成要求不少于5根床换支撑床铺板。 4、床铺板采用杉木板
2 | 医用更衣柜 | 900W*450D*1500H | 2 | 个 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。上层可放大衣，下面小格子，底下可放鞋子，活动层板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手。带密码锁 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。
9、二次换鞋
1 | 医用换鞋凳 | 800W*400D*470H | 1 | 个 | 304不锈钢架，座包软包
2 | 十门更衣柜 | 603W*450D*1500H | 1 | 个 | 1、材质：1.0mm厚优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、ABS标签卡槽； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、可根据现场装修及空间搭配不同颜色。
3 | 十五门更衣柜 | 900W*450D*1500H | 2 | 个 | 1、材质：1.0mm厚优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、ABS标签卡槽； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、可根据现场装修及空间搭配不同颜色。
10、无菌耗材
1 | 不锈钢货架 | 1200W*600D*2000H | 6 | 个 | 304不锈钢
11、舱内就餐
1 | 医用不锈钢饭桌 | 2100W*500D*750H | 1 | 张 | 304不锈钢
2 | 餐椅 | 标准 | 3 | 张 | 1.整体为高级实芯pp材质，加强椅臂，承重150公斤以上。座椅后背可调节，符合人体工程学。 2.结构功能：座椅无扶手，座椅的座面与靠背一体成型。
3 | 医用治疗柜 | 1607W*600D*837H | 1 | 组 | （1）不锈钢：采用医用电解钢板，厚度足1.0mm。 （2）锁：抽屉采用叶片转舌锁，柜门采用连接杆式锁 （3）导轨：采用医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，使用寿命长。 2、整体工艺： （1）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 （2）采用双层门板设计； （3）采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型； （4）柜门内置磁吸功能； （5）柜门采用门轴连接方式，门轴连接件直径为≥4.0mm。 3、配置： （1）开门柜1组。地柜内置一层可调节层板，柜门无锁，台面为人造石台面；
12、谈话间
1 | 医用工作台 | 4000W*600D*750H | 1 | 组 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (人造石面另计)
2 | 医用办公椅 | 标准 | 1 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
3 | 医用洽谈椅 | 标准 | 2 | 张 | 不锈钢脚架、座包西皮软包
13、医生办
1 | 医用办公桌 | 1200W*1200D*750H | 4 | 张 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
2 | 医用办公椅 | 标准 | 4 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
3 | 医用文件柜 | 900W*420D*2000H | 2 | 个 | 1、材质：E1级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U型不锈钢拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。
14、开水/配餐间
1 | 配餐地柜 | 5000W*600D*800H | 1 | 组 | （1）主材：前装饰挡板、侧立面等护士站主体结构均采用E1级中纤板基材，喷“大宝”牌环保油漆，经三次底漆，三次面漆等6道工序烤漆而成，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽。其余采用优质木纹色E1级实木颗粒板，封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （2）台面、站体为双层结构，内置2.0mm加厚方管进行连接加固，整体结构稳固、承重能力强，不易变形。 （3）护士站底座带100*100mm走线槽，强弱电内部走线，美观大方、安全、便捷。 （4）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消声承重国标三节导轨、“DTC”品牌耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （5）底座采用拉丝304#不锈钢制作； （6）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理； （7）采用戈兰迪牌复合亚克力人造石，防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果，容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄，外饰厚度为50mm。
|  | 5000W*600D*800H | 1 | 组
15、药浴更衣室
1 | 不锈钢工作台 | 800W*600D*750H | 1 | 张 | 304不锈钢
2 | 病人更衣柜 | 900W*500D*2000H | 2 | 个 | 1、材质：1.0mm厚优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、ABS标签卡槽； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、可根据现场装修及空间搭配不同颜色。
3 | 医用工作椅 | 标准 | 1 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
16、护士站
1 | 医用办公椅 | 标准 | 8 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
17、骨髓移植中心病房
1 | 餐椅 | 标准 | 14 | 张 | 实木椅
18、治疗室
1 | 医用治疗柜 | 4271W*600D*837H | 1 | 组 | （1）不锈钢：采用医用电解钢板，厚度足1.0mm。 （2）锁：抽屉采用叶片转舌锁，柜门采用连接杆式锁 （3）导轨：采用医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，使用寿命长。 2、整体工艺： （1）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 （2）采用双层门板设计； （3）采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型； （4）柜门内置磁吸功能； （5）柜门采用门轴连接方式，门轴连接件直径为≥4.0mm。 3、配置： （1）开门柜1组。地柜内置一层可调节层板，柜门无锁，台面为人造石台面；
2 | 医用吊柜
3 | 医用药品柜
5 | 医用脚踏垃圾柜 | 1000W*600D*850H | 2 | 个
19、处置室
1 | 医用处置地柜 | 4168W*600D*837H | 1 | 组 | （1）不锈钢：采用医用电解钢板，厚度足1.0mm。 （2）锁：抽屉采用叶片转舌锁，柜门采用连接杆式锁 （3）导轨：采用医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，使用寿命长。 2、整体工艺： （1）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 （2）采用双层门板设计； （3）采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型； （4）柜门内置磁吸功能； （5）柜门采用门轴连接方式，门轴连接件直径为≥4.0mm。 3、配置： （1）开门柜1组。地柜内置一层可调节层板，柜门无锁，台面为人造石台面；
2 | 医用吊柜
20、库房
1 | 医用货物架 | 1200W*600D*2000H | 4 | 个 | 304不锈钢
21、抹布清洁处、大小便池
1 | 医用不锈钢矮柜 | 3540*600*850 | 1 | 组 | 304不锈钢
2 | 医用挂钩 | 600W | 6 | 排 | 304不锈钢
3 | 医用置物架 |  | 5 | 个 | 304不锈钢
22、中心库房、仪器室
1 | 医用陪护床 | 2120W*850D*480H | 3 | 张 | 六档铝合金护栏，带豪华5"全包式带刹脚轮，ABS床头围板，一次性冲压成型碳铜床面板
2 | 医用货架 | 1200W*600D*2000H | 4 | 个 | 304不锈钢
四、睡眠医学中心科
1、接待大厅
1 | 医用工作椅 | 标准 | 3 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
2 | 医用接待等候椅 | 标准 | 7 | 张 | （1）椅座背选用1.5mm冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方； （2）椅座板背板选用PU聚氨酯料，抗拉强度、耐臭氧性、耐酸碱、耐腐蚀性、耐磨性、耐溶剂性、耐热交变性等性能均达汽车方向盘PU料。 （3）座底支承横管选用40×80×2mm方型冷扎钢管，具良好承载能力； （4）椅脚选用带螺杆胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性，增强了与地面的摩擦力，消除了与地面接触时产生的噪音。
2、医生办/示教室
1 | 医用示教条桌 | 1400W*400D*750H | 4 | 张 | （1）全部采用优质E1级防潮三聚氰胺板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （5）脚架采用优质冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；
2 | 医用示教椅 | 标准 | 12 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）其他：钢制脚架。
3 | 医用文件柜 | 2400W*400D*2000H | 1 | 组 | 1、材质：E1级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U型不锈钢拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。
4 | 齐窗吧台 | 3561W*400D*1050H | 1 | 张 | （1）台面人造石 （2）其他：优质金属脚架。
3、医生办
1 | 医用办公桌 | 1200*1100*750 | 4 | 张 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
2 | 医用办公椅 | 标准 | 8 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
4 | 医用文件柜 | 4500*500*2300 | 1 | 组 | 1、材质：E1级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U型不锈钢拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。
5 | 医用治疗柜 | 1820W*630D*837H | 1 | 组 | （1）不锈钢：采用医用电解钢板，厚度足1.0mm。 （2）锁：抽屉采用叶片转舌锁，柜门采用连接杆式锁 （3）导轨：采用医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，使用寿命长。 2、整体工艺： （1）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 （2）采用双层门板设计； （3）采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型； （4）柜门内置磁吸功能； （5）柜门采用门轴连接方式，门轴连接件直径为≥4.0mm。 3、配置： （1）开门柜1组。地柜内置一层可调节层板，柜门无锁，台面为人造石台面；
6 | 医用茶水地柜 | 3440W*630D*837H | 1 | 组
4、女更男更
1 | 医用换鞋凳 | 800W*400D*470H | 2 | 个 | 304不锈钢架，座包软包
2 | 十五门更衣柜 | 900W*450D*1800H | 1 | 组 | 1、材质：1.0mm厚优质电解钢板，经久耐用； 2、配件：128U型不锈钢拉手、ABS标签卡槽； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、可根据现场装修及空间搭配不同颜色。
3 | 更衣柜 | 900W*500D*2300H | 4 | 组 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。上层可放大衣，下面小格子，底下可放鞋子，活动层板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手。带密码锁 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。
5、值班室
1 | 值班床 | 900W*1900D*1850H | 4 | 张 | 1、基材：优质橡木，经高温烘干处理。 2、床换：上下配木质床板、护栏以及爬梯均由木材构成要求不少于5根床换支撑床铺板。 4、床铺板采用杉木板
2 | 换鞋柜架 | 900W*445D*2300H | 1 | 个 | 1.0mm厚电解钢板
6、库房
1 | 医用治疗柜 | 5500W*630D*837H | 1 | 组 | （1）不锈钢：采用医用电解钢板，厚度足1.0mm。 （2）锁：抽屉采用叶片转舌锁，柜门采用连接杆式锁 （3）导轨：采用医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，使用寿命长。 2、整体工艺： （1）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 （2）采用双层门板设计； （3）采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型； （4）柜门内置磁吸功能； （5）柜门采用门轴连接方式，门轴连接件直径为≥4.0mm。 3、配置： （1）开门柜1组。地柜内置一层可调节层板，柜门无锁，台面为人造石台面；
2 | 医用吊柜 | 5500W*350D*550H | 1 | 组
3 | 医用办公桌 | 1200*600*750 | 1 | 张 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
4 | 医用办公椅 | 标准 | 1 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
7、监控室
1 | 监控台 | 1200W*600D*750H | 8 | 张 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
2 | 工作椅 | 标准 | 8 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
3 | 文件柜 | 3800W*400D*2000H | 1 | 组 | 1、材质：E1级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U型不锈钢拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。
8、睡眠监测室
1 | 睡眠床 | 1500D*1900W | 3 | 张 | 1、基材：优质橡木，经高温烘干处理。 2、床铺板采用杉木板含床垫
2 | 睡眠床 | 1200D*1900W | 5 | 张 | 1、基材：优质橡木，经高温烘干处理。 2、床铺板采用杉木板含床垫
3 | 两人位沙发 | 1600W*800D*890H | 8 | 张 | 1.烘干的实木为内架，高密度海绵，五金脚架 2.面料：优质西皮饰面，价格不含抱枕
4 | 椅子 | 标准 | 8 | 组 | 1.整体为高级实芯pp材质，加强椅臂，承重150公斤以上。座椅后背可调节，符合人体工程学。 2.结构功能：座椅无扶手，座椅的座面与靠背一体成型。
5 | 更衣柜 | 1200W*450D*2000H | 8 | 组 | 基材：优质橡木，经高温烘干处理。
9、库房
1 | 被柜 | 2800W*400D*2000H | 1 | 组 | 1、材质：1.0mm厚电解板、背架主龙骨1.5mm厚及0.8mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，柜门及抽面正面热转印木纹；
10、主任办
1 | 办公桌 | 1400W*600D*750H | 1 | 张 | 1、面材：采用优质的三聚氰胺纸 2、基材：采用优质环保刨花板， 3、封边：无色差PVC封边条、厚度2.mm 以上。 4、阻尼铰链：采用阻尼铰链，具有阻尼缓慢回拉功能。 5、锁具：采用优质锁具， 6、三节轨：采用优质三节轨。
2 | 办公椅 | 标准 | 1 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； （5）脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
3 | 班前椅 | 标准 | 2 | 张 | （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）其他：钢制脚架。
4 | 两人位沙发 | 1500W*800D*890H | 1 | 张 | 1.烘干的实木为内架，高密度海绵，五金脚架 2.面料：优质西皮饰面，价格不含抱枕
5 | 文件柜 | 1400W*400D*2000H | 1 | 组 | 1、材质：E1级刨花板，木纹饰面，优质环保； 2、配件：阻尼门铰、96U型不锈钢拉手； 3、配置：三件活动层板，可根据需要选配铝框玻璃门或木框玻璃门。
11、消毒间
1 | 医用地柜 | 2860W*600D*800H | 1 | 组 | （1）不锈钢：采用医用电解钢板，厚度足1.0mm。 （2）锁：抽屉采用叶片转舌锁，柜门采用连接杆式锁 （3）导轨：采用医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，使用寿命长。 2、整体工艺： （1）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 （2）采用双层门板设计； （3）采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型； （4）柜门内置磁吸功能； （5）柜门采用门轴连接方式，门轴连接件直径为≥4.0mm。 3、配置： （1）开门柜1组。地柜内置一层可调节层板，柜门无锁，台面为人造石台面；
2 | 医用吊柜 | 2860W*600D*700H | 1 | 组
12、污物间
1 | 不锈钢清洗柜 | 2000W*500D*850H | 1 | 组 | 1、材料：不锈钢：采用优质304不锈钢，厚度足1.0mm。采用SUS304水龙头，不生锈，清洗容易。底面喷涂，焊接工艺精密，产品牢固结实，无焊缝和气孔。 2、整体工艺：不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术。水龙头与柜体的连接口采用对比式数控冲孔。 1、材料： （1）304不锈钢：主体采用SUS304不锈钢，厚度1.0mm 2、工艺要求：不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术
2 | 医用挂钩 | 600W | 1 | 排 | 304不锈钢
13、仪器室
1 | 无菌柜 | 900W450D*1800H | 3 | 个 | 304不锈钢
14、档案室
1 | 文件柜 | 2700W*500D*2300H | 1 | 组 | 1、柜体：采用1.0mm厚一级电解钢板。 2、门板：采用1.0mm厚一级电解钢板，双层制作工艺。柜门连接方式：柜门使用不锈钢缓冲阻尼铰链，柜体与门板贴有胶垫，防止关闭时产生噪音。 3、拉手：304不锈钢拉手 4、层板：采用1.0mm厚一级电解钢板，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重50KG，配有层板挂钩，可上下自由调节使用高度。